РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Г  Л  А  В  Ы

От ________________года                                                                                                     №

Об утверждении программы «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Филипповское Киржачского района

на 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2015-2025 годы», статьей 20 Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2022-2025 годы», согласно приложению.

- Признать утратившей силу муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области на 2015-2025 годы» Пост. № 101 от 19.12.2014г.

2. Финансирование Программы, начиная с 2022 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Глава администрации:                                                      Л. А. Рубцов

Приложение

к постановлению главы

от. г. №

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Филипповское Киржачского района

на 2022-2025 годы

- Паспорт программы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района на период с 2022-2025 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района |
| Цель и задачи реализации Программы | Реализация устойчивого развития муниципального образования Филипповское Киржачского района Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2022 до 2025 гг. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; реконструкция водопроводных сетей муниципального образования. |
| Область применения программы | Программа включает в себя системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1200 тыс. руб., в том числе: 2022г. - 300 тыс.руб.; 2023г. - 300 тыс.руб.; 2024г. - 300 тыс.руб. 2025г. - 300 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Источники, обеспечивающие финансирование программы: -средства бюджета МО Филипповское Киржачского района; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Технологические результаты: повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района; снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе. Коммерческий результат: повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. Бюджетный результат: развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. Социальный результат: создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района. Координатором Программы являются органы исполнительной власти муниципального образования Филипповское Киржачского района. Для оценки эффективности реализации программы Филипповское Киржачского района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района. |

- Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское Киржачского района базируются на следующих принципах:

- системность - рассмотрение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность - формирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское  Киржачского района разрабатывается на период с 2022 до 2025 год.

- Перспективы развития муниципального образования

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Филипповское муниципальное образование находится в составе Киржачского района Владимирской области. Административный центр — село Филипповское.

На территории муниципального образования проживает 3024 человека.

В состав муниципального образования входит 26 населённых пунктов:

- д. Аленино - 584 человека;

- д. Бережки - 22 человека;

- хутор Буяни – 0 человек;

- д. Бынино – 16 человек;

- д. Головино - 4 человека;

- д. Дворищи – 83 человека;

- д. Дубки – 44 человека;

- с. Заречье – 271 человек;

- д. Захарово – 12 человек;

- д. Карповщина –1 человек;

- д. Кашино  – 239 человек;

- д. Красный Огорок – 2 человека;

- д. Красный угол – 1 человек;

- пос. Красный угол – 0 человек;

- д. Крутец - 17 человек;

- пос. Лисицыно – 1 человек;

- участок Ляпино – 1 человек;

- д. Мележа – 82 человека;

- д. Песьяне – 289 человек;

- уч. Мележи – 452 человека;

- д. Ратьково – 176 человек;

- д. Рожково – 10 человек;

- д. Сергиевка – 46 человек;

- д. Соповские Землянки – 16 человек;

- с. Филипповское – 654 человека;

- пос. Шувалово – 1 человек.

Муниципальное образование Филипповское обслуживается автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно - экономические связи.

Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте осуществляются ИП Седов Алексей Алексеевич. Общая протяженность автодорог с твердым покрытием в районе составляет 283,75 км, из них с усовершенствованным покрытием 204 км.

Основной рекой на территории муниципального образования Филипповское являются Шерна.

На территории муниципального образования Филипповское находятся следующие объекты культурного наследия:

- Церковь Великомученика и целителя Пантелеимона в дер. Кашино.

- Церковь Святителя Николая в с. Филипповское.

- Церковь Казанской иконы Божьей Матери в с. Заречье

В целях сохранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно- практическое, хозяйственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, редких и исчезающих видов растений и животных признаны памятниками природы областного значения следующие природные объекты:

- Родник

- Заказник (гидрологический)

Климат поселения умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,40С.

3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 2020 год составила 3024 человек.

Динамика численности населения			Таблица №1

| Показатели | 1991г. | 2011 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего, чел. | 3687 | 3011 | 3024 |

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Владимирской области», численность населения по области и Киржачскому району будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

Таблица №2

| Муниципальные образования | 2009 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Владимирская область, в т.ч.: МО Киржачский район, в т.ч.: МО Филипповское Киржачский район | 1 472,6 40,7 2,664 | 1 340,2 36,4 2,664 | 1 140,8 26,9 3,272 |

Таким образом, убыль населения по области прогнозируется на 1 очередь на 9,0%, на расчетный срок – на 22,5%; по Киржачскому району и МО Филипповское Киржачский район, соответственно, на 10,5% и 33,9%, то есть убыль населения в Киржачском районе и МО Филипповское, в частности, прогнозируется значительно более высокими темпами по сравнению с убылью населения во Владимирской области.

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

В том числе по данным анкетного обследования население в 2 населенных пунктах с численностью более 600 человек составляет 1338 человек или 50,7 %, в 5 населенных пунктах с численностью более 100 человек- 954 человека или 36,1 % , в 17 населенных пунктах с численностью менее 100 человек- 348 человек или 13,2 %.

Если же рассматривать показатели изменения численности населения за 25 прошедших лет, то оказывается, что общая численность населения сократилась на 35,8 %, в сравнении с аналогичными показателями по району, где численность населения сократилась на 9,9%. Независимо от количества населения практически все населенные пункты являются убывающими (исключением являются с. Филипповское, д. Песьяне). В целом по поселению за период 1979- 2006 гг. наименьшее сокращение численности произошло в д. Аленино- 25,2%, наибольшее увеличение в д. Песьяне- 32,9%.

В поселении в 1959 г. насчитывалось 19 населенных пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом (при общем количестве 23), в 1970г. - 15 (23), 1983г.- 10 (23), 2006 г. - 7 (24).

Процесс сокращения численности сельского населения сказывается на формировании сети населенных мест, обуславливая самопроизвольную ликвидацию мельчайших и разукрупнение большинства населенных пунктов, как правило, независимо от их величины.

В результате происходящего движения населения изменяется его демографический состав. Снижение темпов рождаемости привело к сокращению удельного веса группы детского возраста за 25 лет в 1,4 раза в целом по району, в 1,5 раза по городской местности, в 1,3 раза по сельской местности. Удельный вес лиц старших возрастов увеличился по городской местности в 1,6 раза, в целом по району в 1,3 раза, по сельской местности уменьшился в 1,1 раза.

Группа лиц трудоспособного возраста уменьшилась по городской местности в 1,02 раза и увеличилась по сельской местности в 1,14 раза, в целом по району - в 1,01 раза.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

-  численность населения сокращается вследствие снижения темпов естественного прироста, а также оттока населения, как из сельской, так и из городской местности.

-   возрастная структура в сравнении с областной отличается более низким         удельным весом населения в трудоспособном возрасте и группы детского возраста, более высоким удельным весом населения в нетрудоспособном возрасте.

3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Ввод индивидуального жилья населением на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Таблица №3

| Наименование показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество жилых домов, введенных в эксплуатацию (шт.) | 56 | 128 | 147 |
| Ввод жилых домов (кв.м.) | 9500 | 20600 | 19200 |

- Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Филипповское является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение.

Основным предприятием, обеспечивающим работу жилищно-коммунального хозяйства, является Филипповское УМП ЖКХ.

В муниципальном образовании имеется:

- одна котельная, обслуживающая бюджетные учреждения и население, протяженность тепловых сетей составляет 0,8 км.

- семь водоразборных скважин, пять водонапорных башен, протяженность водопроводных сетей составляет 6,332 км.

4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования Филипповское являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет Филипповское УМП ЖКХ. В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 7 водозаборных скважин;

- 5 водонапорных башен;

- 6,332 км. водопроводных сетей.

Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в муниципальном образовании Филипповское представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 уровня:

- Подъём воды на водозаборных скважинах;

- Распределение воды в системе водопровода до уличных колонок и жилых домов, с помощью водонапорных башен.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 2   населенных пунктах поселения.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К таким населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся:  д. Бережки, д. Бынино, д. Головино, х. Буяни, д. Дворищи, д. Дубки, с. Заречье, д. Захарово, д. Крутец, д. Кашино, д. Карповщина, д. Красный угол, д. Красный Огорок, п. Лисицыно, уч. Ляпино, д. Мележа, уч. Мележи, д. Рожково, д. Ратьково, д. Сергиевка, д. Соповские Землянки, пос. Шувалово.

Состояние объектов не соответствует требованиям действующих норм и правил. Объекты имеют высокий уровень износа. Требуется вложение дополнительных средств.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как неудовлетворительная.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 2 раза в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу суммарному и мутности в артскважинах с. Филипповское, ДРП-1.

Структура производства, передачи и потребления воды

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, ДК и ФАПы и т.п.).

Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2020г.  оценивается следующим образом:

Таблица № 4

| п/п | Показатели | Ед. изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | - | - | 16,04 |
| 2 | Потери воды | тыс. м3 | - | - | 1,6 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | 9,08 |

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей Филипповское УМП ЖКХ за 2018-2020 гг. показал, что данная деятельность имеет недофинансированность.

Основные экономические показатели Филипповского УМП ЖКХ        Таблица №5

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -47,5 | -528,4 | -206,1 |
| Общая сумма доходов, тыс. руб. | 911,1 | 861,9 | 895,5 |
| Общая сумма расходов, тыс. руб | 958,6 | 1390,3 | 1101,6 |
| Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. | 21,52 | 16,90 | 17,64 |

Основными причинами отрицательного финансового результата является:

- дорогостоящая электроэнергия;

- высокий износ и как следствие большие потери;

- задолженность населения.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в муниципальном образовании Филипповское:

- Наличие сетей водоснабжения подлежащих замене.

- Большое количество аварий, связанных с износом водовода.

- Постоянные убытки от данного вида деятельности.

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий в системе водоснабжения.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно- эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- расход холодной воды (потери и утечки).

Доступность для потребителей

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф:

с 01.01.2021г.- 30.06.2021г. – 74,59 руб. за куб.м.

с 01.07.2021г.-31.12.2021г. – 78,24 руб. за куб. м.

Критерии доступности:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования Филипповское осуществляется одной котельной, отапливающей жилой фонд и бюджетные организации.

Обслуживание котельных и тепловых сетей в п. Кашино осуществляет Филипповское УМП ЖКХ. Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная.

Установленная мощность — 1,51 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 0,68 Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является – уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,8 км.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 213 суток.

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельной имеет место снижение эффективности его использования. При этом ресурс некоторых элементов оборудования котельной приближен к нулю, и поддержание его работоспособности происходит в основном за счёт проведения ремонтных работ.

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования       Таблица №6

| Наименование и принадлежность объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт | Присоединенная мощность к котельной МВт | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Филипповское УМП ЖКХ |
| Котельная п. Кашино | 1985 | 1,51 | 0,68 | Котел Тула-1 1 шт Котел Гефест-0,6-95ТР 2шт | уголь | - | - | - |
| ИТОГО |  | 1,51 | 0,68 | 3 |  |  |  |  |

Основные показатели системы теплоснабжения                                Таблица №7

| №п/п | Наименование | Сущ. Положение | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселка Кашино |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,51 (1,3) | 1,51 (1,3) | 1,51 (1,3) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,68 (0,59) | 0,68 (0,59) | 0,68 (0,59) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,83 (0,71) | 0,83 (0,71) | 0,83 (0,71) |

Экономический анализ

Анализ экономических показателей Филипповского УМП ЖКХ за 2018-2020 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет отрицательный финансовый результат.

Основные экономические показатели Филипповского УМП ЖКХ.       Таблица №8

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -442,8 | -1578,9 | -2877,4 |
| Общая сумма доходов, тыс. руб. | 1757,3 | 4078,4 | 8490,2 |
| Общая сумма расходов, тыс. руб | 2200,1 | 5657,3 | 11367,6 |
| Объем производства/выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,546 | 1,660 | 2,934 |

Финансовые результаты деятельности по теплоснабжению происходят по причинам:

- удорожания топлива;

- не соответствие прогнозируемого объема реализации тепловой энергии к плановому объему, и как следствие увеличение косвенных расходов на производство 1 Гкал.

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

- Высокая степень износа основных фондов (котельного оборудования, тепловых сетей). И как следствие огромные потери.

- Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельных.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;

- качество;

- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий в системе теплоснабжения

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф:

с 01.01.2021г.- 30.06.2021г. – 3738,29 руб. за Гкал

с 01.07.2014г.-31.12.2014г. – 3738,29 руб. за Гкал

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.4. Электроснабжение

Электроснабжением муниципального образования осуществляет – ООО «Энергосбыт Волга» и АО «Владимирские коммунальные системы».

Основные технологические показатели:

В котельной п. Кашино (Киржачский район) установлена дизельная электростанция АД30-Т400-1Р (введена в эксплуатацию 29.12.2012 г.)

Надежность системы электроснабжения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная.

Протяженность линий электропередачи находящихся в собственности муниципального образования Филипповское – 5391 м.

Техническое состояние линий электропередач находящихся в собственности муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Таблица 9

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа (%) | Количество опор | Материал опор | Марка провода, кабеля | Тип ТП 6-10/04 кВ | Техническое состояние | Мероприятия необходимые для восстановления объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-04КВ | Красный угол | 788 | Нет сведений | Нет сведений | 24 | дерево | 4А-25 | ПС№10ВЛ301 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 2 | ВЛ-04КВ | Ратьково | 209,3 | Нет сведений | Нет сведений | 6 | 4-дерево 2-железо-бетон | 4А-25 | ПС№10ВЛ301 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 3 | ВЛ-04КВ | Заречье | 790,3 | Нет сведений | Нет сведений | 23 | 17-дерево 6-железо-бетон | 4А-25 | ПС№10ВЛ603 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 4 | ВЛ-04КВ | Сергиевка | 604 | Нет сведений | Нет сведений | 20 | дерево | 4А-35 | ПС№199ВЛ601 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 5 | ВЛ-04КВ | Аленино | 315 | Нет сведений | Нет сведений | 10 | дерево | 4А-35 | ПС№271ВЛ613 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 6 | ВЛ-04КВ | Головино | 910,9 | Нет сведений | Нет сведений | 26 | 23-дерево 3-железобетен | 4А-25 | ПС№271ВЛ613 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 7 | ВЛ-04КВ | Бынино | 504 | Нет сведений | Нет сведений | 15 | 12-дерево 3-железо-бетон | 4А-35 | ПС№199ВЛ601 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 8 | ВЛ-04КВ | Дворищи | 550 | Нет сведений | Нет сведений | 15 | дерево | 4А-35 | ПС№271ВЛ613 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |
| 9 | ВЛ-04КВ | Красный Огорок | 719 | Нет сведений | Нет сведений | 20 | дерево | 4А-35 | ПС№10ВЛ301 | Удовлетв. | ремонт | Требует ремонта |

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

Основной проблемой электроснабжения в муниципальном образовании Филипповское является высокий износ и как следствие большие потери в линиях электропередач. Для решения данной проблемы необходимо срочная модернизация линий электропередач.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей ООО «Энергосбыт Волга» и ОАО «Владимирские коммунальные системы» за 2018-2020 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет отрицательный финансовый результат.

Основные экономические показатели ООО «Энергосбыт Волга» и ОАО «Владимирские коммунальные системы».                                                      Таблица №10

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -351,8 | -1769,4 | -3199,1 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 6554,0 | 9451,5 | 13892,8 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 2767,2 | 3951,3 | 6306,90 |

Базовые целевые показатели системы электроснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы электроснабжения:

Высокая степень износа линий электропередачи.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем электроснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;

- качество;

- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем электроснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год;

- уровень потерь.

Качество

Качество услуг электроснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (электрической энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг электроснабжения Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф для населения: 3,93 рублей кВт.ч.

Критерии доступности:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, на основании данных за 2018-2020 годы.

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2018-2020 годы     Таблица № 11

| Показатель | Объемы реализации коммунальных ресурсов |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Водоснабжение, тыс.куб.м. | 19,29 | 16,90 | 16,04 |
| Теплоснабжение, тыс.Гкал | 0,504 | 1,139 | 1,990 |

Водоснабжение

Прогноз спроса в водоснабжении потребителей муниципального образования Филипповское в период 2015-2025 гг. представлен диаграмме №1.

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения                           Диаграмма №1

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярное падение на всем тренде.

Теплоснабжение

Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей муниципального образования Филипповское в период 2015-2025 гг. представлен на диаграмме №2.

Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения                    Диаграмма №2

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярный рост.

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения	                                                                              Таблица №12

| Показатель | Водоснабжение, тыс.куб.м./ сут. | Теплоснабжение, тыс.Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 2,088 | 0,00173 |  |
| Потребляемая мощность | 0,048 | 0,00058 |  |
| Процент загрузки, % | 2,29% | 33,53% |  |
| Численность населения муниципального образования, чел | 2899 |
| Численность населения получающие услуги, чел. | 342 | 431 |  |
| Доля населения получающие услуги, % | 11,79% | 14,87% |  |

С учетом действующей загрузки и показателей увеличения/уменьшения объемов реализации коммунальных услуг, проблема по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса муниципального образования Филипповское отсутствует.

4.6. Энергосбережение коммунальных систем муниципального образования

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами Филипповского УМП ЖКХ разработал программу энергосбережения по электроснабжению.

Целью программы разработанной Филипповским УМП ЖКХ является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации программы 2022-2025 годы.

Источники финансирования: собственные средства, средства муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно- технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

- исключение нерационального использования энергоресурсов;

- устранение потерь энергоресурсов;

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

- Программа развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей

5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Филипповское показывает, что действующие сети водоснабжения требуют ремонта.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Ремонт водопровода в д. Аленино;

- Реконструкция очистных сооружений в п. Кашино.

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения                   Таблица № 13

| № | Наименование мероприятия | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022год |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в д.Аленино |  | 50 тыс.руб. | Бюджет муниципального образования |
| 2 | Ремонт водопровода д. Аленино, ул. Центральная | 300 м | 250 тыс.руб. | Бюджет муниципального образования |
| ИТОГО | 300 тыс.руб. |  |
| 2023 год |
| 3 | Ремонт водопровода д. Аленино, ул. Садовая | 300м | 250 тыс.руб. | Бюджет муниципального образования |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в п. Кашино |  | 50 тыс.руб | Бюджет муниципального образования |
| ИТОГО | 300 тыс.руб. |  |
| 2024 год |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений п. Кашино |  | 300 тыс.руб. | Бюджет муниципального образования |
| ИТОГО | 300 тыс. руб. |  |
| 2025 год |
| 8 | Реконструкция очистных сооружений п. Кашино |  | 300 тыс. руб. | Бюджет муниципального образования |
| ИТОГО | 300 тыс. руб |  |

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 1200 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2022 г. - 300 тыс. руб.

- в 2023 г. - 300 тыс. руб.

- в 2024 г. - 300 тыс. руб.

- в 2025 г. – 300 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Оценка доступности платежей за услуги водоснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета муниципального образования Филипповское в размере 100%.

Определение эффекта от реализации мероприятий

При проведении мероприятий модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении №1

5.2. Теплоснабжение

На период разработки Программы комплексного развития модернизация системы теплоснабжения муниципального образования Филипповское не планируется.

5.3. Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Филипповское показывает, что часть действующих сетей электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы электроснабжения, включающая в себя модернизацию сетей электропередачи.

Оценка доступности платежей за услуги электроснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия в основном за счет бюджета муниципального образования Филипповское.

Эффект от реализации мероприятий системы электроснабжения

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются уменьшение уровня потерь.

- Управление программой

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития систем коммунального комплекса муниципального образования Филипповское включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Владимирской области, Киржачского района, органов местного самоуправления муниципального образования Филипповское, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

6.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Филипповское определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем;

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг;

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг;

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг;

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса;

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем.

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 14

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг  Таблица№15

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 16

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 17

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива к нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды к нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии к нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива к нормативным (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического удельного расхода условного топлива | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 0,2% |
| 5 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передаче | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 7,1% |
| 6 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 7 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |

Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия программы 2022-2025 год

| Наименования индикатора программы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем |
| Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | Рост показателя | Рост показателя | Рост показателя | Рост показателя |
| Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | Не менее 93% | Не менее 94% | Не менее 95% | Не менее 96% |
| Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| водоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| электроснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям | 90% | 92% | 94% | 96% |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в теплоснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |
| Изменение рентабельности | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% |
| Изменение себестоимость | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Чистая прибыль | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем |  |  |  |  |
| Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения) | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения) | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,2% |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | Не более 50% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 40% |
| Износ коммунальных сетей | Не более 60% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 50% |